| 延津县城乡水水质监测信息公开表 （2026年度第1季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估与建议 |
| 1 | 延津县文岩街道新城花园二期门面房(末梢水） | 延津县首创水务有限公司 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 延津县文岩街道东街塔北小区（末梢水） | 延津县首创水务有限公司 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 延津县文岩街道西街公路局家属院大潭村供水站（出厂水） | 延津县首创水务有限公司 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 延津县文岩街道南街牛津城门面房（末梢水） | 延津县首创水务有限公司 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 延津县石婆固镇南孟湾（出厂水） | 延津县石婆固镇南孟湾供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 延津县塔铺街道老任庄（出厂水） | 延津县塔铺街道老任庄供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 延津县丰庄镇绳屯村（出厂水） | 延津县丰庄镇绳屯水厂 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 延津县榆林乡新堤村（出厂水） | 延津县榆林乡新安水厂 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/3/16 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷； 消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯、亚氯酸盐、三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |