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	序号
	监测点
	供水
单位
	检测
单位
	检测
时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估与建议

	1
	延津县寇庄供水站（出厂水）
	延津县丰庄镇寇庄村
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	2
	延津县寇庄供水站（末梢水）
	延津县丰庄镇寇庄村
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	3
	延津县大潭村供水站（出厂水）
	延津县文岩街道大潭村供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	4
	延津县文岩街道大潭村（末梢水）
	延津县文岩街道大潭村供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	5
	延津县南皮供水站（出厂水）
	延津县丰庄镇南皮供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	6
	延津县南皮街道沙门村（末梢水）
	延津县丰庄镇南皮村
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	7
	延津县小街新村供水站（出厂水）
	延津县文岩街道小街新村供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	8
	延津县文岩街道小街新村（末梢水）
	延津县文岩街道小街新村供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	9
	延津县丰庄社区供水站（出厂水）
	延津县丰庄镇丰庄社区供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	10
	延津县潭龙街道丰庄社区村（末梢水）
	延津县丰庄镇丰庄社区
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	11
	延津县绳屯水厂供水站（出厂水）
	延津县丰庄镇绳屯供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	12
	延津县司寨乡绳屯水厂村（末梢水）
	延津丰庄镇绳屯村
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	13
	延津县僧固乡西竹村供水站（出厂水）
	延津县僧固乡西竹村供水站
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	14
	延津县僧固乡西竹村（末梢水）
	延津县僧固乡西竹村
	延津县疾病预防控制中心
	2026/9/17
	微生物指标：总大肠菌群、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）；
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用
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